## 万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:来安县
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
341122_0001 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 新安 | 平阳村 | 平阳水库 | 是 | 118.3961 | 32.4295 | 90000 | 30000 | 2023 | 11 | 1 | 24.3 | 7.6 | 7.72 | 4.2 | 2.4 | 0.477 | 0.03 | 0.95 | 0.00052 | 0.05L | 0.75 | 0.00041L | 0.00206 | 4e-05 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3900 | 16 | 40 | 0.43 | 0.03L | 0.01L
341122_0002 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 新安 | 十里村 | 陈郢水库 | 是 | 118.4175 | 32.4704 | 30000 | 10000 | 2023 | 11 | 1 | 25.7 | 7.9 | 8.18 | 5.4 | 3.8 | 0.454 | 0.03 | 0.93 | 0.00074 | 0.05L | 0.69 | 0.00041L | 0.00232 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 690 | 22 | 43 | 0.39 | 0.03L | 0.01L
341122_0003 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 舜山 | 罗顶村 | 大港水库 | 是 | 118.474 | 32.5388 | 20000 | 2000 | 2023 | 11 | 2 | 24.4 | 7.6 | 8.26 | 5.1 | 3.2 | 0.474 | 0.04 | 0.96 | 0.00077 | 0.05L | 0.51 | 0.00041L | 0.00147 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1800 | 31 | 17 | 0.42 | 0.03L | 0.01L
341122_0004 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 舜山 | 石固村 | 屯仓水库舜山点 | 是 | 118.4597 | 32.5787 | 10000 | 1000 | 2023 | 11 | 1 | 24.1 | 8.1 | 5.66 | 5.5 | 3.4 | 0.351 | 0.02 | 0.9 | 0.0011 | 0.05L | 0.43 | 0.00041L | 0.00186 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 620 | 25 | 18 | 0.36 | 0.03L | 0.01L
341122_0005 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 杨郢 | 静波村 | 屯仓水库杨郢点 | 是 | 118.4556 | 32.6131 | 23100 | 2000 | 2023 | 11 | 1 | 23.8 | 8.2 | 5.38 | 5.6 | 3.8 | 0.409 | 0.03 | 0.91 | 0.00035 | 0.05L | 0.55 | 0.00041L | 0.00226 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 420 | 24 | 18 | 0.38 | 0.03L | 0.01L
341122_0006 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 半塔 | 松郢村 | 车冲水库 | 是 | 118.4265 | 32.711 | 29000 | 3000 | 2023 | 11 | 1 | 25.8 | 8 | 6.42 | 5.6 | 3.5 | 0.4 | 0.03 | 0.92 | 0.00086 | 0.05L | 0.42 | 0.00041L | 0.00103 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 470 | 20 | 27 | 0.44 | 0.03L | 0.01L
341122_0007 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 半塔 | 小山村 | 小山水库 | 是 | 118.5327 | 32.6749 | 13000 | 1500 | 2023 | 11 | 1 | 25.1 | 8.3 | 5.27 | 5.3 | 3.6 | 0.477 | 0.04 | 0.96 | 0.00092 | 0.05L | 0.61 | 0.00041L | 0.00118 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00026 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1700 | 21 | 16 | 0.43 | 0.03L | 0.01L
341122_0008 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 半塔 | 何郢村 | 赵八岗水库 | 是 | 118.554 | 32.5888 | 29000 | 2000 | 2023 | 11 | 1 | 24.3 | 7.6 | 6.92 | 4.7 | 3.4 | 0.34 | 0.03 | 0.91 | 0.00089 | 0.05L | 0.41 | 0.00041L | 0.00083 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 680 | 24 | 18 | 0.41 | 0.13 | 0.01L
341122_0009 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 施官 | 龙山村 | 东寺港水库 | 是 | 118.5518 | 32.5366 | 19200 | 2000 | 2023 | 11 | 2 | 24.8 | 7.8 | 6.47 | 5.2 | 3.8 | 0.42 | 0.04 | 0.92 | 0.00085 | 0.05L | 0.39 | 0.00041L | 0.00123 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1200 | 18 | 17 | 0.4 | 0.03L | 0.01L
341122_0010 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 施官 | 南沛村 | 红丰水库 | 是 | 118.4851 | 32.4067 | 105900 | 3000 | 2023 | 11 | 2 | 24.6 | 8 | 5.19 | 5.7 | 3.5 | 0.32 | 0.02 | 0.89 | 0.001 | 0.05L | 0.43 | 0.00041L | 0.00292 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1800 | 16 | 79 | 0.37 | 0.06 | 0.01L
341122_0011 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 独山乡 | 独山乡 | 向阳河(皂河）独山 | 否 | 118.6731 | 32.3956 | 20000 | 1200 | 2023 | 11 | 2 | 24.1 | 8.1 | 5.33 | 4.8 | 3.2 | 0.489 | 0.04 | 0.97 | 0.00153 | 0.05L | 0.72 | 0.00041L | 0.00199 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 9e-05 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 6000 | 22 | 65 | 0.44 | 0.03L | 0.01L
341122_0012 | 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 雷官镇 | 雷官镇 | 雷官（烟陈） | 否 | 118.696 | 32.343 | 20000 | 1500 | 2023 | 11 | 2 | 23.1 | 7.9 | 5.86 | 5 | 3.2 | 0.437 | 0.03 | 0.92 | 0.00087 | 0.05L | 0.57 | 0.00041L | 0.00243 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3600 | 24 | 59 | 0.42 | 0.25 | 0.01L